## 计算机断层扫描（CT）
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
医用计算机断层扫描装置（CT） | [7 empty] | 主要用于胸、腹部CT扫描，要求：1、探测器物理排数≥24排，具备自动曝光控制及迭代重建技术；2.探测器宽度≥20mm.
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  |  | 时间： 年 月 日

## 高效液相色谱-质谱仪
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
高效液相色谱-质谱仪（HPLC-MS/MS） | [7 empty] | 水质、环境样本、食品样本等分析，采用三重四极杆液质联用系统
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  | 时间： 年 月 日

## 微生物鉴定质谱仪
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
微生物鉴定质谱仪 | [7 empty] | 细菌、丝状真菌、隐球菌、分枝杆菌等纯菌的快速质谱鉴定，超过5000种标准图谱数据库，具有鉴定和药敏功能
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  | 时间： 年 月 日

## CT性能检测探头
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
CT性能检测探头 | [7 empty] | 需与福禄克测试仪器（上海）有限公司生产的RaySafe X2-X射线机多功能质量检测仪配套使用
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  |  | 时间： 年 月 日

## CT性能检测头体部计量模体
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
CT性能检测头体部计量模体 | [7 empty] | 需与福禄克测试仪器（上海）有限公司生产的RaySafe X2-X射线机多功能质量检测仪配套使用
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  | 时间： 年 月 日

## CT性能检测模体
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
CT性能检测模体 | [7 empty] | 需与福禄克测试仪器（上海）有限公司生产的RaySafe X2-X射线机多功能质量检测仪配套使用
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  | 时间： 年 月 日

## 牙科机性能检测模体
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
牙科机性能检测模体 | [7 empty] | 需与福禄克测试仪器（上海）有限公司生产的RaySafe X2-X射线机多功能质量检测仪配套使用
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  |  | 时间： 年 月 日

## 饮用水中臭氧检测仪
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
饮用水中臭氧检测仪 | [7 empty] | 直接检测，数显读值，操作简便。符合GB5749-2022：末梢水余量≥0.02mg/L ;出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L。测量下限低于规范要求的0.5倍量值；测量上限高于规范要求的2倍量值（下限≤0.01mg/L；上限≥0.6mg/L）
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  | 时间： 年 月 日

## 风速仪
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
风速仪
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  |  | 时间： 年 月 日