## 结核分子耐药检测设备
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
结核分子耐药检测设备 | [7 empty] | 具有结核病一体化检测系统功能。能单独进行结核杆菌核酸检测，具备多种耐药检测功能。
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  |  | 时间： 年 月 日

## 高速离心机
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
高速离心机 | [7 empty] | 1、配备12*15ML的转子和8*50的转子 2：转速在12000转/MIN以上
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  |  | 时间： 年 月 日

## 医用冷藏冷冻箱
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
医用冷藏冷冻箱 | [7 empty] | 冷藏室2℃〜8℃，冷冻室-20℃〜-30℃
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  |  | 时间： 年 月 日

## 医用冷藏冰箱
设备采购调研表
品目 | 序号 | 技术参数和配置 | 符合该技术参数的产品品牌及型号 | 是否进口产品 | 单价 | 是否满足功能需求 | 川内销售使用情况 | 功能需求
医用冷藏冰箱 | [7 empty] | 冷藏室2℃〜8℃，温度显示精度0.1°C
报价单位（加盖鲜章）：
联系人：
联系方式：
注意事项：1.同一品目的设备可填报不同品牌、型号、参数设备（可自行在表中增加排数）； 2.参数可另附页； 3.请贵公司在调研表上每页签章。 |  |  |  |  | 时间： 年 月 日